Администрация

ПЛЁХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29»  ноября  2013  г.                                                №  55

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования

«Плеховский  сельсовет» Суджанского района

Курской области на  2013-2022 годы"

В   соответствии с  Уставом муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района  Курской области, приказом Минрегиона Российской  Федерации от 06.05.2011  года № 204 «О разработке программ комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципальных  образований»   Администрация  Плёховского сельсовета Суджанского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы"

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета

Глава Плёховского сельсовета                                                                     П.Г.Басов

Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Плёховский сельсовет» Суджанского района

Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Плёховский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Плёховского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Плёховского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Плёховский сельсовет" Суджанского района Курской области |

| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам муниципальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Плёховский сельсовет" Суджанского района Курской области |
| --- | --- |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования "Плёховский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 41420 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 100 тыс. рублей; 2014 год - 1100 тыс. рублей; 2015 год - 3600 тыс. рублей; 2016 год - 6120 тыс. рублей; 2017 год - 6500 тыс. рублей; 2018 год - 5500 тыс. рублей; 2019 год - 4800 тыс. рублей; 2020 год - 1900 тыс. рублей; 2021 год - 7400 тыс. рублей; 2022 год - 4400 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Плёховский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Плёховский сельсовет» включает в себя 1 населенный пункт. Центром муниципального образования «Плёховский сельсовет» является село Плёхово.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 650 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Плёховский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих    на   территории    муниципального    образования,    является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Плёховский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 47,59 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 31,9 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 97,2 %, сетевым газоснабжением – 89,0 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Плёховского сельсовета находятся - здание администрации сельсовета, сельские дома культуры.

Показатели индивидуального жилищного фонда Плёховского сельсовета на 01.01.2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | Общая площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Плехово | 452 | 650 | 47,59 | 369/596 | 390/650 | 348/555 | - | 390 | 348 | 26 | 560 | 730 | 20,1 | 432,9 | 527,1 |
|  | Итого по МО | 452 | 650 | 47,59 | 369/596 | 390/650 | 348/555 | - | 390 | 348 | 26 | 560 | 730 | 20,1 | 432,9 | 527,1 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Плёховский сельсовет» за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 5 | - | 98 | - | 98 | - | - | 98 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | МКУК «Плеховский СДК» | 5 | 360 | 560 | - | 525 | 525 | - | 525 | - | 1 | 1 | - | 2600 | 13000 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Плёховский сельсовет» за 2011 год

___________________________________________________________________    ____    _______________ ___________________________________ Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин ПО «Суджанское» с. Плехово | 2 | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 | - | 1 | 1 | - | - | - |

Показатели функционирующих на территории МО «Плёховский сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Отделение связи с. Плехово | 2 | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 500 | - |
| 3 | СОШ с. Плехово | 37 | 107 | 2788 | - | 2788 | 2788 | - | - | - | 1 | - | 800 | 70000 | - |
| 6 | ФАП с. Черкасское Поречное | 2 | - | 150 | - | 150 | 150 | - | - | - | 1 | - | 200 | 4000 | - |
|  | Итого по МО | 41 | 107 | 2964 |  | 2964 | 2938 |  |  |  | 3 |  | 1000 | 74500 |  |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Плёховский сельсовет»     Суджанского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

На территории сельсовета расположено 25 трансформаторных подстанций различной мощности, до 83,2 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ. Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Населенные пункты Плёховского сельсовета, полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа .

Протяженность газопроводов на территории Плёховского сельсовета  составляет 10,5 км. Сети газоснабжения были построены в 2006-2007 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 89,0 %. На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 104 дома в населенном пункте муниципального образования.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в  1-м  населенном пункте (с. Плехово, что является всей территорией М.О.). По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя 2 артезианских скважины, 2 водонапорные башни,  10,5 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Плёховский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 64,4 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 35,6% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), а также получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Плёховский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Плёховский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  | Распределительные газопроводы |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Плехово | 2006 | - | 2006 | - | 348 | 89,0 | 924,5 |
|  | Итого по МО | X | Х | X | Х | 348 | 89,0 | 924,5 |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Плёховский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| -1 | с. Плехово | 2 | 1983-1994 | 100 | 2 | 1983-1994 | 100 | 9,5 | 1983 | 90 | 14 | 1983-1994 | 100 | - | - |
|  | Итого по МО | 2 | X | Х | 2 | X | Х | 35,5 | X | Х | 14 | X | Х | X | Х |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 900 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 37,1 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Плёховский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника - ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Черкасское Поречное | 650 | 645 | 640 | 635 | 630 | 625 | 620 | 615 | 610 | 605 | 600 |
|  | Итого по МО | 650 | 645 | 640 | 635 | 630 | 625 | 620 | 615 | 610 | 605 | 600 |

Прогноз строительства жилья в Муниципальном образовании

«Плёховский сельсовет» Суджанского района на 2013 - 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципального образования | Един, измер. | 2012 – 2016 г.г. | 2017-2022 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плёховский сельсовет | домов | 2 | 1 |
|  |  | кв.м. | 140 | 70 |
|  | Итого по МО | домов | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 140 | 70 |

Динамика наличия жилфонда

в муниципальном образовании «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Плёховский сельсовет | 25500 | 100 | 200 | 25600 | 100 | 600 | 26100 | 100 | - | 26100 | 150 | 100 | 26050 | 150 | - | 25900 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в

муниципальном образовании «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 10

| № | Наименование муниципального образования населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | муниципального образования | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Плёховский сельсовет | 25,5 | 650 | 32,9 | 25,6 | 645 | 34,2 | 26,1 | 640 | 35,1 | 26,05 | 630 | 36,1 | 25,9 | 630 | 37,1 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Плёховский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Плехово | 650 | 40 | 30040 | 645 | 45 | 32805 | 640 | 50 | 35400 | 635 | 55 | 37840 | 630 | 60 | 40080 |
|  | Итого по МО | 650 | 40 | 30040 | 645 | 45 | 32805 | 640 | 50 | 35400 | 635 | 55 | 37840 | 630 | 60 | 40080 |

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Плёховский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью сохранения сложившейся системы газоснабжения сельсовета и подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы.

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Плехово | 650 | 1000 | 650 | 645 | 1000 | 645 | 640 | 1000 | 640 | 635 | 1000 | 635 | 630 | 1000 | 630 |
|  | Итого по МО | 650 | 1000 | 650 | 645 | 1000 | 645 | 640 | 1000 | 640 | 635 | 1000 | 635 | 630 | 1000 | 630 |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Плёховский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-    реконструкцию и модернизацию артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

-  реконструкцию водонапорных башен;

-  реконструкцию (замену) 9,5 км водопроводных сетей (табл.14).

-  прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3 /час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Плехово | 2 | 100 | 1983-94 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 | 100 | - | 100 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Плехово | 2 | 1983-94 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
|  | Итого по МО | 2 | - | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего (км) | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Плехово | 9,5 | 1983-94 | 100 | 9,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
|  | Итого по МО | 9,5 | - | 100 | 9,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

Прогноз потребления воды в год

в населенных пунктах муниципального образования «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Плехово | 650 | 24 | 18024 | 645 | 44 | 32076 | 640 | 44 | 31152 | 635 | 44 | 30272 | 630 | 44 | 29392 |
|  | Всего по МО | 650 | 24 | 18024 | 645 | 44 | 32076 | 640 | 44 | 31152 | 635 | 44 | 30272 | 630 | 44 | 29392 |

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Плёховский сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 1-й единицы специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 650 | 2,1 | 1365 |
| 2 | 2014 | 645 | 2,1 | 1355 |
| 3 | 2015 | 643 | 2,2 | 1415 |
| 4 | 2016 | 640 | 2,2 | 1408 |
| 5 | 2017 | 637 | 2,3 | 1465 |
| 6 | 2018 | 635 | 2,3 | 1461 |
| 7 | 2019 | 633 | 2,4 | 1519 |
| 8 | 2020 | 630 | 2,4 | 1512 |
| 9 | 2021 | 630 | 2,5 | 1575 |
| 10 | 2022 | 630 | 2,5 | 1575 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО «Плёховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 650 | 2,2 | 1430 |
| 2 | 2014 | 645 | 2,4 | 1548 |
| 3 | 2015 | 643 | 2,6 | 1672 |
| 4 | 2016 | 640 | 2,8 | 1792 |
| 5 | 2017 | 637 | 3,0 | 1711 |
| 6 | 2018 | 635 | 3,2 | 2032 |
| 7 | 2019 | 633 | 3,4 | 2152 |
| 8 | 2020 | 630 | 3,6 | 2268 |
| 9 | 2021 | 630 | 3,8 | 2394 |
| 10 | 2022 | 630 | 4,0 | 2520 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Плёховский сельсовет»

Таблица 18

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на городской полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц населенных пунктов муниципального образования.

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Плёховский сельсовет» 2013 — 2022 годы (в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение                                                                                                                                                Таблица 19

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,2 км Уличн. освещение- 0,5 км | 0,3 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов 900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-10,5 км | 5,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5,3 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,7 | 2014-2022 | Обеспечение газом 9 домов (1900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,7 |  |  |  |

3.  Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,7 | 2015-2020 | Обеспечение водой 7 домов (900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины - 13 ед. Водонапорные башни - 13 ед. Водопроводные сети - 10,5 км | 7,0 9,0 11,0 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 27,0 |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,5 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 25 ед. | 1,0 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО - 3 ед. | 3,0 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,4 | 2013-2022 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 4,92 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 -2022 годы составляет 41420 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20 и 21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Плеховский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 20

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 2,6 | 2,6 | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 0,7 | - | 0,7 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,0 | 12,0 | - | - | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,1 | 3,1 | - |  | - |
|  | Всего по Программе | 18,4 | 17,7 | 0,7 |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Плеховский сельсовет» на 2013- 2022 годы  (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 2,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 0,7 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,0 | - | 5,0 | 0,2 | 6,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |  |  |
|  | Всего по Программе | 18,4 | - | 5,1 | 0,5 | 6,4 | 0,8 | 3,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Плёховский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-   обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-  отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-   непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-   подготовку отчетов о реализации Программы.

-       контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-       решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

-   анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

-   подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-  отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы

утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.